## Annexure-04
MW Loading pattern of Transmission elements during peak deamnd excluding Vedanta
09.06.2023, 23:00Hrs
Sl. No. |  | MW
1 | 400KV MENDHASAL - PANDIAVAL2 | -207.7639
2 | 400KV MERAMUNDALI-BOL_PG | 0
3 | 400KV MERAMUNDALI-KANIHA1 | 488.2437
4 | 400KV MERAMUNDALI-KANIHA2 | 292.7541
5 | 400KV INDRAVATI ICT1 | -37.4981
6 | 400KV INDRAVATI ICT2 | -37.3436
7 | 400 KV_OPGC_LAPANGA-1 | -344.8826
8 | 400 KV_OPGC_LAPANGA-2 | -346.3853
9 | 400KV DUBNW- KALABADIA | 269.3569
10 | 400KV_OPGC-JHARS_PG - 1 | 74.1751
11 | 400KV_OPGC-JHARS_PG - 2 | 71.1123
12 | MERAM-VAL1 | -324.6096
13 | MERAM-VAL2 | -324.9791
14 | MENDHASAL -PANDIAVIL 1 | -204.075
15 | DUBNW- PANDIAVAL | 0
16 | VEDANTA-JHARSUGUDA1 PG | 160.998
17 | VEDANTA-JHARSUGUDA2 PG | 160.9984
18 | 220KV JODA-JAMSHEDPUR | -5.9802
19 | 220KV JODA-RAMCHANDRAPUR | 101.8121
20 | KATAPALLI2-BOLAN PG | -7.0963
21 | SADEIPALLI2-BOLAN PG | 122.2869
22 | 220KV RENGALI-RENGALI PG 1 | 50.2654
23 | 220KV RENGALI-RENGALI PG 2 | 53.7414
24 | 220KV RENGALI-KANIHA | -98.7243
25 | 220KV TTPS-KANIHA | 111.8384
26 | 220KV MERAMUNDALI-KANIHA 1 | 109.1694
27 | 220KV MERAMUNDALI-KANIHA 2 | 109.8465
28 | 220KV JAYANAGAR-JEPORE PG 1 | -56.8674
29 | 220KV JAYANAGAR-JEPORE PG 2 | -63.7939
30 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 1 | -34.0352
31 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 2 | 48.4694
32 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 3 | 44.141
33 | 220KV TARKERA-BISRA 1 | 124.012
34 | 220KV TARKERA-BISRA 2 | 123.2093
35 | 132KV KALABADIA-BANGIRIPOSI | 69.2642
36 | 132KV KALABADIA-BARIPADA | -1.4712
37 | 220KV KALABADIA-BALASORE 1 | 158.7195
38 | 220KV KALABADIA-BALASORE 2 | 155.2516
39 | NET - KALABADIA DRAWL | 765.2098
40 | JAYAN AUTO1 | -35.8307
41 | JAYAN AUTO2 | -35.6523
42 | THERU AUTO1 | -30.0294
43 | THERU AUTO2 | -23.9981
44 | BHANJ AUTO1 | -60.8888
45 | BHANJ AUTO2 | -53.7706
46 | NAREN AUTO1 | -66.5547
47 | NAREN AUTO2 | -67.1355
48 | NAREN AUTO3 | -37.4999
49 | CHAND AUTO1 | -55.9642
50 | CHAND AUTO2 | -94.0807
51 | CHAND AUTO3 | -60.1824
52 | CHAND AUTO4 | -91.5048
53 | BIDAN AUTO1 | -57.4311
54 | BIDAN AUTO2 | 0
55 | BIDAN AUTO3 | -81.6816
56 | MERAM AUTO1 | 45.7935
57 | MERAM AUTO2 | 44.9591
58 | MERAM AUTO3 | 43.5035
59 | TTPS AUTO1 | -72.2037
60 | TTPS AUTO2 | -85.491
61 | JODA AUTO1 | -56.0699
62 | JODA AUTO2 | -56.8983
63 | JODA AUTO3 | -46.9926
64 | DUBURI AUTO1 | -41.3729
65 | DUBURI AUTO2 | -39.5777
66 | DUBURI AUTO3 | -24.9224
67 | PARAD AUTO1 | -64.6792
68 | PARAD AUTO2 | -102.8416
69 | PARAD AUTO3 | 92.4394
70 | BALAS AUTO1 | 75.1422
71 | BALAS AUTO2 | 74.2487
72 | BHADR AUTO1 | 0
73 | BHADR AUTO2 | -75.0324
74 | TARKE AUTO1 | 60.2119
75 | TARKE AUTO2 | 0
76 | TARKE AUTO3 | 12.6608
77 | TARKE AUTO4 | 0
78 | BUDHI AUTO1 | 70.2774
79 | BUDHI AUTO2 | 42.5941
80 | BURLA AUTO1 | 2.9277
81 | BURLA AUTO2 | -3.5979
82 | BOLNW AUTO1 | -69.3092
83 | BOLNW AUTO2 | -73.2427
84 | NAYAG POWXFMR1 | -26.2574
85 | NAYAG POWXFMR2 | -15.8126
86 | NAYAG POWXFMR3 | -25.9793
87 | TATAPOWER1 | -46.921
88 | TATAPOWER2 | -47.26
89 | VAL DRAWAL | 355.9977
90 | VEDANTA IPP | 277
91 | ATRI-PANDIAVIL-1 | 121.1421
92 | SAMANGHARA-PANDIAVIL-1 | 0
93 | BHOGRAI-KUCHEI | 13.6318
94 | JALESWAR-KUCHEI | 20.5011
95 | ADITYA_LOAD | -0.39201
96 | DAMANJODI-JAYANAGAR | -0.1341
97 | INFA-THERU | -45.9697
98 | ATRI-PANDIAVIL-2 | 121.2175
99 | SAMANGHARA-PANDIAVIL-2 | 0
100 | 220KV_KJHAR_GR -KEONJ_PG - 1 | 11.4782
101 | 220KV_KJHAR_GR -KEONJ_PG - 2 | 11.4893
102 | LAXMIPUR_POWER TRANSFORMER | -2.836
103 | ATRI_AUTO-1 | -97.223
104 | ATRI_AUTO-2 | -31.0805
105 | BALAS_AUTO-3 | -59.0124
106 | BHADR_AUTO-3 | 75.6567
107 | BOLNW_AUTO-3 | 68.5635
108 | BURLA_AUTO-3 | -3.6251
109 | LAPAN_AUTO-1 | -58.4328
110 | LAPAN_AUTO-2 | -57.706
111 | GODA_AUTO-1 | -20.5464
112 | GODA_AUTO-2 | -21.5304
113 | BOLNW_BOLAN_PG-2 | 122.6896
114 | 132 KV ANAND_BAITARANI PWR | -0.057
115 | 220 KV_ NAREN_TATA GOPALPUR FDR-1 | 26.7115
116 | 220 KV_ NAREN_TATA GOPALPUR FDR-1 | 0
117 | 220 KV_ JAYAN_JEYPO FDR-3 | -51.1334
118 | 220 KV_ JAYAN_JEYPO FDR-4 | -64.2668
119 | KESINGA - BOLANGIR PG | -2.9096
120 | PRATAPSASAN-PANDIAVIL - 1 | 89.9244
121 | PRATAPSASAN-PANDIAVIL - 2 | 92.7408
122 | 220 BUDHIPADAR - SMC 1 | 0
123 | 132 LAPAN - SMC | -17.5286
124 | 132KV JODA-KENDUPOSI | -23.7947

## Annexure-05
MW Loading pattern of Transmission elements during peak deamand including Vedanta
27.08.2023, 23:00Hrs
Sl. No. |  | MW
1 | 400KV MENDHASAL - PANDIAVAL2 | -75.4635
2 | MENDHASAL -PANDIAVIL 1 | -73.4331
3 | 400KV MERAMUNDALI-KANIHA1 | 563.6643
4 | 400KV MERAMUNDALI-KANIHA2 | 337.8987
5 | 400KV INDRAVATI ICT1 | -65.7573
6 | 400KV INDRAVATI ICT2 | -65.5115
7 | 400KV_OPGC-JHARS_PG - 1 | 12.3964
8 | 400KV_OPGC-JHARS_PG - 2 | 12.6957
9 | 400KV MERAMUNDALI-BOL_PG | 0
10 | 400KV DUBNW- KALABADIA | 101.5153
11 | 400 KV_OPGC_LAPANGA-1 | -570.7638
12 | 400 KV_OPGC_LAPANGA-2 | -576.181
13 | MERAM-VAL1 | -322.6606
14 | MERAM-VAL2 | -323.0216
15 | 220KV JODA-JAMSHEDPUR | 23.5665
16 | 220KV JODA-RAMCHANDRAPUR | 112.0793
17 | 220KV RENGALI-RENGALI PG 1 | 37.8944
18 | 220KV RENGALI-RENGALI PG 2 | 19.564
19 | 220KV RENGALI-KANIHA | -124.9463
20 | 220KV TTPS-KANIHA | 130.5213
21 | 220KV MERAMUNDALI-KANIHA 1 | 105.314
22 | 220KV MERAMUNDALI-KANIHA 2 | 0
23 | 220KV JAYANAGAR-JEPORE PG 1 | 0.31908
24 | 220KV JAYANAGAR-JEPORE PG 2 | -58.4329
25 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 1 | -111.6806
26 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 2 | 0
27 | 220KV BUDHIPADAR-KORBA 3 | 9.279
28 | 220KV TARKERA-BISRA 1 | 78.7574
29 | 220KV TARKERA-BISRA 2 | 79.4256
30 | 132KV KALABADIA-BANGIRIPOSI | 58.4404
31 | 132KV KALABADIA-BARIPADA | 66.0793
32 | 220KV KALABADIA-BALASORE 1 | 128.2363
33 | 220KV KALABADIA-BALASORE 2 | 125.3542
34 | NET - KALABADIA DRAWL | 533.3419
35 | JAYAN AUTO1 | -2.5914
36 | JAYAN AUTO2 | -2.5916
37 | THERU AUTO1 | -23.7753
38 | THERU AUTO2 | -26.2324
39 | BHANJ AUTO1 | -50.4317
40 | BHANJ AUTO2 | -44.4142
41 | NAREN AUTO1 | -56.3784
42 | NAREN AUTO2 | -56.8151
43 | NAREN AUTO3 | -31.6345
44 | CHAND AUTO1 | -46.2918
45 | CHAND AUTO2 | -78.2004
46 | CHAND AUTO3 | -50.1253
47 | CHAND AUTO4 | -75.6536
48 | BIDAN AUTO1 | -44.0559
49 | BIDAN AUTO2 | 0
50 | BIDAN AUTO3 | -61.9057
51 | MERAM AUTO1 | 31.9396
52 | MERAM AUTO2 | 31.4324
53 | MERAM AUTO3 | 30.2509
54 | TTPS AUTO1 | -50.7087
55 | TTPS AUTO2 | -64.387
56 | JODA AUTO1 | -65.6333
57 | JODA AUTO2 | -66.67
58 | JODA AUTO3 | -54.4837
59 | DUBURI AUTO1 | -40.4726
60 | DUBURI AUTO2 | -38.7556
61 | DUBURI AUTO3 | -24.25
62 | PARAD AUTO1 | 41.4323
63 | PARAD AUTO2 | 67.6748
64 | PARAD AUTO3 | -67.4716
65 | BALAS AUTO1 | 70.4963
66 | BALAS AUTO2 | 69.6028
67 | BHADR AUTO1 | 0
68 | BHADR AUTO2 | -69.663
69 | TARKE AUTO1 | 55.9983
70 | TARKE AUTO2 | 0
71 | TARKE AUTO3 | 0
72 | TARKE AUTO4 | 0
73 | BUDHI AUTO1 | 58.9102
74 | BUDHI AUTO2 | 35.8724
75 | BURLA AUTO1 | -39.5106
76 | BURLA AUTO2 | -6.8041
77 | BOLNW AUTO1 | -70.9941
78 | BOLNW AUTO2 | -74.9534
79 | NAYAG POWXFMR1 | 20
80 | NAYAG POWXFMR2 | 8.79
81 | NAYAG POWXFMR3 | 20
82 | KATAPALLI2-BOLAN PG | 0
83 | SADEIPALLI2-BOLAN PG | 142.903
84 | DUBNW- PANDIAVAL | -125.338
85 | VEDANTA-JHARSUGUDA1 PG | 243
86 | VEDANTA-JHARSUGUDA2 PG | 241.997
87 | ATRI-PANDIAVIL-1 | 113.2267
88 | SAMANGHARA-PANDIAVIL-1 | 0
89 | BHOGRAI-KUCHEI | 23.5262
90 | JALESWAR-KUCHEI | 32.0239
91 | ADITYA_LOAD | -2.3581
92 | DAMANJODI-JAYANAGAR | -0.1341
93 | INFA-THERU | -40.2052
94 | ATRI-PANDIAVIL-2 | 113.3459
95 | SAMANGHARA-PANDIAVIL-2 | 0
96 | 220KV_KJHAR_GR -KEONJ_PG - 1 | 8.5452
97 | 220KV_KJHAR_GR -KEONJ_PG - 2 | 8.5013
98 | LAXMIPUR_POWER TRANSFORMER | -0.746
99 | ATRI_AUTO-1 | -92.3152
100 | ATRI_AUTO-2 | -34.6947
101 | BALAS_AUTO-3 | -42.4176
102 | BHADR_AUTO-3 | 70.1758
103 | BOLNW_AUTO-3 | 57.7323
104 | BURLA_AUTO-3 | -1.9657
105 | LAPAN_AUTO-1 | -16.3588
106 | LAPAN_AUTO-2 | -0.036327
107 | GODA_AUTO-1 | -18.1236
108 | GODA_AUTO-2 | -18.1488
109 | BOLNW_BOLAN_PG-2 | 139.1355
110 | 132 KV ANAND_BAITARANI PWR | 26.469
111 | 220 KV_ NAREN_TATA GOPALPUR FDR-1 | 25.0962
112 | 220 KV_ NAREN_TATA GOPALPUR FDR-1 | 0
113 | 220 KV_ JAYAN_JEYPO FDR-3 | -34.9473
114 | 220 KV_ JAYAN_JEYPO FDR-4 | -59.3666
115 | KESINGA - BOLANGIR PG | 7.7575
116 | PRATAPSASAN-PANDIAVIL - 1 | 85.5984
117 | PRATAPSASAN-PANDIAVIL - 2 | 83.9592
118 | 220 BUDHIPADAR - SMC 1 | -4.0511
119 | 132 LAPAN - SMC | -13.2515
120 | 132KV JODA-KENDUPOSI | -25.1392