## Slide 1
220/132/33 KV GSS Bhadrak
400/220/33 KV GSS New Duburi
220/132/33 KV GSS Balasore
220/132/33 KV GSS Dhamara, Balimunda
65.8KM
140MW
122.98KM 75MW
BEFORE
85.88KM
12MW
74.6KM 24MW
Ckt 2
Ckt 1

## Slide 2
220/132/33 KV GSS Bhadrak
400/220/33 KV GSS New Duburi
220/132/33 KV GSS Balasore
AFTER
CKT 2
2x500MVA , 400/220KV GIS Ramakrushnapur
CKT1
400/220 KV GSS Kuchei
400/220 KV GSS Pandiabil
400KV CKT2
400KV CKT1
220/33 KV GIS Bhandaripokhari
400/220 KV GSS, BAISINGA